# 

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

[wsplkielce@gmail.com](mailto:wsplkielce@gmail.com) tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach**



Kielce, 14.03.2018r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: Postępowania **ZP/2/2018/USG.OKUL** o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego"

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**PYTANIE NR 3: dotyczy SIWZ - Rozdział VII dot. pkt. 13.2 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego parametry, których nie można udokumentować w folderze?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:** Tak.Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego parametry, których nie można udokumentować w folderze.

**PYTANIE NR 4: dotyczy SIWZ pkt. 2.2.1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w wykazie dostaw dwóch dostaw aparatu USG okulistycznego i jednej dostawy urządzenia medycznego innego niż USG z zachowaniem wymaganych wartości?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:** Tak.Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w wykazie dostaw - dwóch dostaw aparatu USG okulistycznego i jednej dostawy urządzenia medycznego innego niż USG z zachowaniem wymaganych wartości.

**PYTANIE NR 5:** **dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 8 -** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstotliwością uaktualniania obrazu max. 30 klatek/sek?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:** Tak.Zamawiający dopuszcza urządzenie z częstotliwością uaktualniania obrazu max. 30 klatek/sek.

**PYTANIE NR 6: dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 26 -** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta? Hasło takie można uruchomić w systemie operacyjnym komputera, do którego zostanie podłączona sonda. Dostawa obejmuje sondę wraz z oprogramowaniem do jej obsługi.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:** Tak.Zamawiający dopuszcza urządzenie bez funkcji zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta.

Zamawiający zabezpieczy hasłem system operacyjny komputera, do którego zostanie wgrane oprogramowanie i zostanie podłączona sonda.

**PYTANIE NR 7: dotyczy SIWZ - Rozdział XII**  **pkt. 1** - Czy Zamawiający może przesunąć termin składania ofert na 19.03.2018, z uwagi na dostarczenie ofert w terminie?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:** Nie. Zamawiający nie ma podstaw na przesunięcie terminu składania ofert. Pozostaje zapis jak w SIWZ.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**