#

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

 Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

 wsplkielce@gmail.com tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach**

Kielce, 12.06.2019r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/6/2019/WSPL na zakup FOTELA GINEKOLOGICZNEGO Z WYPOSAŻENIEM** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

PYTANIAE NR1:

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w podstawę z indywidualną blokadą każdego z kół?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 : TAK - Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w podstawę z indywidualną blokadą każdego z kół.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w konstrukcje nośną oraz osłony - obudowy z tworzywa sztucznego bez właściwości antybakteryjnych ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: NIE- Zamawiający nie dopuści fotela ginekologiczny wyposażonego w konstrukcję nośną oraz osłony - obudowy z tworzywa sztucznego bez właściwości antybakteryjnych

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w podpórki typu strzemiona zamiast podpórek pod stopy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: NIE - Zamawiający nie dopuści fotela ginekologicznego wyposażonego w podpórki typu strzemiona zamiast podpórek pod stopy

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuści podrączki niezależnie mocowane do fotela i niezależnie podkolanniki tj podpórki podudzia typu Goepela?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: TAK - Zamawiający dopuści podrączki niezależnie mocowane do fotela i niezależnie podkolanniki tj podpórki podudzia typu Goepela

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuści podnóżek pokryty szczelną, trwałą obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5: NIE – Zamawiający nie dopuści podnóżka pokrytego szczelną, trwałą obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

 **DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

 **mgr Konrad Łęcki**