Załącznik NR 4 do SIWZ

Zakres Laboratoryjnego systemu informatycznego

| Lp. | Minimalne wymagania graniczne | Bezwzględnie wymagane ( TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezterminowa licencja na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. |  |
|  | Instalacja laboratoryjnego sytemu informatycznego na stacjach roboczych użytkowanych przez laboratorium analizatorów: Sysmex XS1000i (bez podajnika), ACL ElitePro, Dirui H500, EuroBlotMaster, Konelab Prime 30i, Cobas e411 |  |
|  | Instalacja i konfiguracja systemu niezakłócająca ciągłości pracy laboratorium. |  |
|  | Szkolenie pracowników ( 4 osób ) w wymiarze niezbędnym do prawidłowej pracy z laboratoryjnym systemem informatycznym / minimum 2 szkolenia. |  |
|  | Serwis gwarancyjny oprogramowania 24 miesięcy od dnia podpisania „Protokołu prawidłowego wykonania Umowy”. Serwis obejmuje: coroczne przeglądy serwisowe oprogramowania, usuwanie błędów w działaniu aplikacji, reakcje na awarie i usuwanie ich skutków, dostosowanie do zmian przepisów prawnych w ramach złożonej oferty cenowej - aktualizacja oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia do nowych wersji, - pomoc techniczną producenta oprogramowania. |  |
|  | Oferowany system gwarantuje: ochronę danych przed utratą, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprogramowanie zapewnia płynną pracę laboratorium wykonującego 50 000 – 80 000 badań na rok |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim |  |
|  | Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania. |  |
|  | Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracje, identyfikację pacjenta na podstawie różnych danych: PESEL, nazwisko, imię adres, e-mail, data urodzenia |  |
|  | Rejestracja daty i godziny: pobrania, dostarczenia materiału, rejestracji zlecenia. Dokumentacja materiału z wykorzystaniem słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu dodatkowych informacji. |  |
|  | Możliwość modyfikacji zlecenia na badania po zarejestrowaniu bez konieczności ponownego rejestrowania danych pacjenta |  |
|  | Prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku. |  |
|  | Automatyczne rozliczenie na podstawie dowolnie zdefiniowanych cenników badań dla wykonywanych badań, umożliwiający: automatyczny dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, przypisanie badań różnym płatnikom bez rejestracji osobnych zleceń. |  |
|  | Program zapewnia specyficzne wymagania obsługi następujących pracowni: pokój pobierania badań laboratoryjnych/punkt rejestracji zleceń na badania, pracownia hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, alergologii, biochemii. |  |
|  | Oferowany program zapewnia prowadzenie głównej książki laboratorium, zawierającej minimum: datę rejestracji zlecenia i datę wykonania badań, dane identyfikacyjne pacjenta(PESEL, nazwisko, imię), identyfikację zleceniodawcy, identyfikacje lekarza zlecającego badania, identyfikację osoby zatwierdzającej badania, pełny wynik badania wraz z opisami, komentarzami do wyniku |  |
|  | Automatyczne kierowanie badań do stanowisk na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość kierowania badań do innej pracowni |  |
|  | Oferowane oprogramowanie zapewnia komunikację z analizatorami: programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników w tym wyników kontroli jakości badań, uwzględniająca specyfikę urządzeń – dwukierunkową komunikację |  |
|  | Automatyczna weryfikacja wyników badań w oparciu o normy bazujące na takich parametrach jak przedziały liczbowe i logiczne(tekstowe), historia wyników, korelacje pacjenta funkcje ( „delta check”) umożliwiający automatyzację procesu weryfikacji wyników badań oraz uniemożliwiający wydruk i wysłanie wyniku niezatwierdzonego. |  |
|  | Drukowanie wyników indywidualnych dla pacjentów i wyników zbiorczych, w dowolnej konfiguracji ustalonej przez laboratorium. Wydruki wyników spełniają wymagania aktualnych wymagań prawnych ( standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych ) oraz wymagania normy ISO 15189 |  |
|  | Dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, możliwość dowolnej liczby zakresów referencyjnych |  |
|  | Archiwizacja wszystkich wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami po zatwierdzeniu wyników przez diagnostę laboratoryjnego |  |
|  | Automatyczna identyfikacja materiału i zleceń z wykorzystaniem kodów kreskowych niewymagająca drukarek kodów kreskowych, zapewniająca jednoznaczną identyfikację każdej pobranej próbki materiału biologicznego, zleceń, wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami, możliwość wykrycia błędów przedanalitycznych w postaci: oznaczenia różnych próbek materiału identycznymi kodami kreskowymi, weryfikację przy przyjęciu materiału ze zleceniami i wykrycie ewentualnych rozbieżności (np. brak materiału, brak zlecenia) |  |
|  | Moduł kontroli jakości i wiarygodności wyników zawiera minimum następujące możliwości: automatyczne przygotowywanie kart kontroli, wykresy Levey -Jenningsa , analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł), poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność), kartoteka materiałów kontrolnych i procedur, ewidencja działań naprawczych, |  |
|  | Możliwość analizy statystycznej wyników według wybranych kryteriów(wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, odchylenie standardowe, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe). |  |
|  | Automatyczne dokumentowanie istotnych zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające, co najmniej zapis, kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. |  |
|  | Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydrukowania), z podaniem, kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku. |  |
|  | Statystyka i zestawienia w podziale, na co najmniej płatników, zleceniodawców, lekarzy kierujących, w układach wymaganych przez zleceniodawców ilościowe i wartościowe. Zestaw filtrów, sortowania danych, uwzględniające, definiowane w laboratorium, typy zleceń i dodatkowe parametry pacjentów. |  |
|  | Automatyczna współpraca w standardzie HL7 z systemem informatycznym przychodni w zakresie odbioru zleceń i przesyłania zatwierdzonych wyników badań. |  |
|  | Serwis Systemu Informatycznego po okresie gwarancyjnym wyłącznie na żądanie Zamawiającego. |  |