#

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

 Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

 wsplkielce@gmail.com tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach**

Kielce, 16.07.2019r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/7/2019/WSPL** na **Zakup** **bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego**

dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**PYTANIE NR 1:** **Dotyczy-** Załącznik nr 4 do SIWZ pkt.28

„Automatyczna współpraca w standardzie HL7 z systemem

informatycznym przychodni w zakresie odbioru zleceń i przesyłania

zatwierdzonych wyników badań. „

Jaki system informatyczny jest w przychodni? Informacja jest konieczna do wyceny całości.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:**

System mMedica w wersji standard+ producent Asseco

**PYTANIE NR 2: Dotyczy –** Załącznik nr 4 do SIWZ pkt.2

„Instalacja laboratoryjnego sytemu informatycznego na stacjach roboczych użytkowanych przez laboratorium analizatorów: Sysmex XS1000i (bez podajnika), ACL ElitePro, Dirui H500, EuroBlotMaster, Konelab Prime 30i, Cobas e411.”

Czy w związku z tym, że instalacja wymaga dedykowanego serwera systemu oraz jest niemożliwa na komputerach z oprogramowaniem zarządzającym analizatorem
(np. Sysmex XS1000i) Zamawiający zapewni sprzęt komputerowy na potrzeby serwera 1 szt. oraz stacji roboczych 5 szt. o minimalnych parametrach:

**Serwer**- komputer na platformie serwerowej, procesor Xeon Quad-Core lub lepszy, min. 8 GB RAM zalecane16GB, min. 2x HDD min. 500GB SATA, DVR, karta graficzna, dwie karty sieciowe PCI Ethernet 100, UPS ( 800VA) właściwy dla danego komputera, sprzęt przystosowany do pracy podsystemem Linux.

**Stacja robocza**- procesor dwurdzeniowy lub lepszy min. 1 GB RAM, HDD dowolny SATA, DVD-R, karta graficzna, monitor min. 17” LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, oprogramowanie systemowe: Windows 7/8//10.

**Czytnik kodów kreskowych**- podłączany przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:**

Tak, zamawiający zapewni sprzęt komputerowy.

**PYTANIE NR 3: Dotyczy –** Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 28

„Automatyczna współpraca w standardzie HL7 z systemem

informatycznym przychodni w zakresie odbioru zleceń i przesyłania

zatwierdzonych wyników badań.”

Czy wobec tego, że integracja między systemami wymaga wykonania po stronie systemu przychodni prac, które mogą być związane z dodatkowymi kosztami ( np. zakup dodatkowych modułów, konfiguracja połączenia)

Zamawiający uzna jako spełniającą zapisy ofertę zakupu z kosztami integracji tylko po stronie systemu laboratoryjnego?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:**

Tak, Zamawiający uzna jako spełniającą zapisy ofertę zakupu z kosztami integracji tylko po stronie systemu laboratoryjnego.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

 **DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

 **mgr Konrad Łęcki**