***Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry analizatora | **Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE )** |
| 1. | Analizator immunochemiczny wolnostojący nastołowy.  |  |
| 2. | Analizator używany, powinien posiadać pełną dokumentację techniczną potwierdzającą jego dobry stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania w laboratorium medycznym na okres umowy. |  |
| 3. | Analizator w pełni zautomatyzowany- pracujący w systemie „Random Access”. |  |
| 4. | Metoda pomiaru chemiluminescencja. |  |
| 5. | Wydajność analizatora minimum 80 oznaczeń na godzinę.  |  |
| 6. | Możliwość wykonania minimum 10 oznaczeń z jednej próbki. |  |
| 7. | Detektor wykrywania mikroskrzepów w próbkach badanych oraz pęcherzyków powietrza w odczynnikach.  |  |
| 8. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych  |  |
| 9. | Możliwość bezpośredniego stosowania probówek pierwotnych różnych rozmiarów.  |  |
| 10. | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 11. | Analizator wraz z UPS pozwalającym w przypadku braku zasilania zakończyć rozpoczęte badania.  |  |
| 12. | Wpięcie do Systemu Informatycznego Centrum - firmy Marcel na koszt Wykonawcy |  |
| **13.** | **Coroczna udokumentowana walidacja i przegląd serwisowy aparatu na koszt Wykonawcy** |  |
| **14.** | Koszty serwisu, naprawy, przeglądu technicznego aparatu, przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych oraz odczynników do walidacji aparatu pokrywa Wykonawca |  |
| **15.** | Czas reakcji serwisu 24 godziny w dni robocze, w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie, bądź przedłużającego się czasu naprawy, oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz. |  |
| **16.** | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni robocze aparat zastępczy na czas usunięcia awarii. |  |
| **17.** | Zapewnienie niezbędnych odczynników do uruchomienia i ustawienia analizatora, przeszkolenia personelu na koszt Wykonawcy. |  |
| **18.** | Szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem po dostawie analizatora na koszt oferenta. |  |
| **19.** | Dołączyć instrukcję obsługi analizatora i metodykę badań immunochemicznych w języku polskim w momencie instalacji aparatu. |  |
| **20.** | Przy pierwszej dostawie odczynników Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD. |  |

*Potwierdzam spełnienie powyższych warunków*

 *…………………………………………………………*