Załącznik nr1B do SIWZ

PARAMETRY OCENIANE

| Parametry graniczne | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Odczynnik do czasu protrombinowego (PT) na bazie tromboplastyny ludzkiej: - ISI ok. 1,0 (+/-0,1) - o małej czułości na heparynę - duża czułość na niedobory czynników krzepnięcia | 10 | 0 |
| 2. Odczynnik do oznaczania czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT): - płynny (gotowy do użycia) - duża czułość na niedobory czynników krzepnięcia oraz obecność antykoagulantu tocznia | 10 | 0 |
| 3. Zawartość deficytowego czynnika poniżej 2% - dla VII, VIII, IX, XI, XII | 10 | 0 |
| 4. Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory tego samego producenta dedykowane do oferowanego analizatora | 10 | 0 |

*- opisu dokonuje Wykonawca

Podpis