#

*Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach*

*ul.W.Szczepaniaka 23 25-118 Kielce*

*Regon 291011370*

*NIP 959-12-89-935 tel : 41 330 34 18, tel/ fax 41 330 34 11*

Kielce, 17.12.2019r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego* ***ZP/3/2019*** *na* ***Dostawę odczynników do hematologii z dzierżawą analizatora hematologicznego na okres 3 lat*** *dla* ***Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach****,*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach wyjaśnia treść SIWZ:

1. **Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**Pytanie nr 1: §1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu w *zakresie wartości analizatora*, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

*„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”*

**Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE,** Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie wskazanego zapisu w *zakresie wartości analizatora*. Zamawiający ujmuje wartość brutto analizatora w ewidencji pozabilansowej.

**Pytanie nr 2:** **§3** Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

*„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”.*

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy  oraz zapisów  SIWZ Rozdział III pkt 1.

 **Odpowiedź na pytanie nr 2: TAK,** Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. Zmienia się zapis SIWZ Rozdział III pkt 1 oraz zapis Umowy §3  z dopiskiem” z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”.

**Pytanie nr 3: §6 ust. 2**

Uprzejmie prosimy o usunięcie zdania, gdyż wskazane podstawy prawne nie dotyczą przedmiotu zamówienia:

„*spełniając wymogi art. 79 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 2015, poz. 381)”.*

 **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający usunie z umowy zdanie w §6 ust. 2 „*spełniając wymogi art. 79 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 2015, poz. 381)”.*

**Pytanie nr 4: §19 ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5)**

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisów: „za każdy dzień opóźnienia *z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

 **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie zmieni zapisów §19 ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) Ideą takiego zapisu jest zabezpieczenie Zamawiającego.

1. **Dotyczy Wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**Pytanie nr 5****: §3 ust. 5**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania:

„*dotyczy wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem*”.

Przekazywanie innych danych prowadziłoby do gromadzenia danych nadmiarowych przez Zamawiającego, a wskazany zapis prowadziłby do sytuacji zmuszenia Wykonawcy do przekazywania danych Zamawiającemu do których Zamawiający nie jest upoważniony. W rezultacie doprowadziłby do naruszenia RODO zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Zamawiający dookreśli poprzez wskazanie jakich danych dotyczy zapis w §3 ust. 5.

1. **Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne analizatora hematologicznego typu 5 DIFF – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 18:**

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie ww. zapisu poprzez dodanie „*w dni robocze*”?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: TAK,** Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie ww. zapisu poprzez dodanie „*w dni robocze*”.

**Pytanie nr 7:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze, a w przypadku potrzeby sprowadzenia dodatkowych części zamiennych w terminie do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:TAK,** Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze, a w przypadku potrzeby sprowadzenia dodatkowych części zamiennych w terminie do 48 godzin w dni robocze.

1. **Dotyczy SIWZ, Rozdział VII pkt 2.3.1**

**Pytanie nr 8:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił **informację odpowiadającą** **odpisowi aktualnemu z rejestru** przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: TAK,** Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił **informację odpowiadającą** **odpisowi aktualnemu z rejestru** przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. **Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne analizatora hematologicznego typu 5 DIFF – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 11**

**Pytanie nr 9:** Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej – nie wymaga zaoferowania innej kontroli międzynarodowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: TAK -** Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej – nie wymaga zaoferowania innej kontroli międzynarodowej.

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

 **DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

 **mgr Konrad Łęcki**