##### Załącznik nr 1 B

SPECYFIKACJA – Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników hematologicznych

| Lp. | Parametry graniczne (OCENIANE) | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki oraz materiały kontrolne muszą być dedykowane dla oferowanego typu analizatora i muszą pochodzić od jednego producenta. | 10p. | 0p. |
| 2. | Minimalna liniowość dla WBC (bez rozcieńczania) do 400 tys./μl. | 5p. | 0p. |
| 3. | Liniowość dla RBC wyższa niż 7000 tys./μl. | 5p. | 0p. |
| 4. | Liniowość dla PLT wyższa niż 2000 tys./μl. | 5p. | 0p. |
| 6. | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy. | 5p. | 0p. |
| 7. | Dostarczenie odczynników hematologicznych niezbędnych na uruchomienie analizatora | 5p. | 0p. |
| 8. | Oferent dostarcza kontrole w trzech zakresach: niskim, średnim, wysokim. | 5p. | 0p. |