# Pakiet II -  Zakup szybkich testów diagnostycznych - na okres 3 lat

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość badań /3 lata | Ilość op. | Cena opak. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kasetkowy wykrywający przeciwciała przeciwko krętkowi kiły w surowicy. | 160 |  |  |  |  |  |
| 2. | Test ciążowy kasetkowy do wykrywania hormonu hCG w moczu o czułości minimum 10 mIU /ml | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy kasetkowe do określania obecności narkotyków w moczu - amfetamina (AMP) | 160 |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy kasetkowe do określania obecności narkotyków w moczu - kokaina (COC) | 160 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kasetkowy do wykrywania obecności krwi w kale o czułości minimum 10 ng /ml (bez wymogu zachowania diety eliminacyjnej) | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Test kasetkowy powykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale (bez wymogu zachowania diety eliminacyjnej) | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Test kasetkowy do wykrywania przeciwciała IgG przeciwko Helicobacter pylori w surowicy | 240 |  |  |  |  |  |
| 8. | ASO lateks z kontrolami (+) i (-) | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Deklaracje zgodności CE dla w/w testów diagnostycznych.

- Dołączyć  karty charakterystyki odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne.

- Metodyka oznaczeń w języku w polskim.